


	[bookmark: _GoBack]Выдан:
Подрядная организация: 
	УТВЕРЖДАЮ

	Подразделение: 

	Руководитель ФГБУ «НИИСК» (уполномоченное им лицо)

	
	


 (подпись)
	« ____»
	
	20
	
	г.


НАРЯД-ДОПУСК 
на выполнение огневых работ
1. Выдан (кому) 
(должность руководителя работ,

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)
2. На выполнение работ 
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ 
(отделение, участок, установка,
аппарат, выработка, помещение)
4. Состав исполнителей работ
	№ п/п
	Ф.И.О.
	Профессия
	Инструктаж
о мерах пожарной безопасности получил
	Инструктаж
о мерах пожарной безопасности
провел (подпись руководителя работ)

	
	
	
	подпись
	дата
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



5. Планируемое время проведения работ:
	Начало
	
	время
	
	дата

	Окончание
	
	время
	
	дата


6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:
место проведения огневых работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся
материалов, обеспечить  первичными средствами пожаротушения, защитить от искр
строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен в радиусе 5 м,
закрыть негорючими материалами вентиляционные отверстия.

7. Наряд-допуск выдал 	
Наряд-допуск получил 	

	Согласовано
	специалист по пожарной профилактике

	со службами объекта,
	(название службы, должность и Ф.И.О.

	на котором будут
	

	производиться огневые работы
	ответственного лица, подпись, дата)


8. Место проведения работ подготовлено:
	Руководитель работ
	
	
	

	
	


Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

	
	
	

	(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)


9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания
	Рабочее место подготовлено,
исполнители допущены к работе
	Работа закончена,
исполнители удалены
с рабочего места

	дата, время
	подпись руководителя работ
	подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7)
	дата, время
	подпись
руководителя
работ

	
	
	
	
	



10. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наблюдение за рабочими местами по окончании работ в течение 4-х часов обеспечено, наряд-допуск закрыт.

	
	
	
	

	(руководитель работ, подпись, дата, время)


 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,
	
	
	
	

	ф.и.о., подпись, дата, время)







