| Выдан: Подрядная организация: | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Подразделение: | Руководитель ФГБУ «НИИСК» (уполномоченное им лицо) |

(подпись)

| « ____» |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК 
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)

(должность руководителя работ,

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ

(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ

(отделение, участок, установка,

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

| № п/п | Ф.И.О. | Профессия | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |  | Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

| Начало |  |  | время |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание |  |  | время |  | дата |

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:
место проведения огневых работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся

материалов, обеспечить  первичными средствами пожаротушения, защитить от искр

строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен в радиусе 5 м,

закрыть негорючими материалами вентиляционные отверстия.

7. Наряд-допуск выдал

Наряд-допуск получил

| Согласовано | специалист по пожарной профилактике |
| --- | --- |
| со службами объекта, | (название службы, должность и Ф.И.О. |
| на котором будут |  |
| производиться огневые работы | ответственного лица, подпись, дата) |

8. Место проведения работ подготовлено:

| Руководитель работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

| (подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время) |  |  |
| --- | --- | --- |

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе |  |  | Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата, время | подпись руководителя работ | подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7) | дата, время | подпись руководителя работ |

10. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наблюдение за рабочими местами по окончании работ в течение 4-х часов обеспечено, наряд-допуск закрыт.

| (руководитель работ, подпись, дата, время) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

| ф.и.о., подпись, дата, время) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |